## Slide 1: EDM実験
川崎真介
KEK

## Slide 2: Electric Dipole Moment (EDM)
Electric dipole moment (EDM)
  Vector derived from charge distribution
  unit e cm
d≠0 → T Violation
Assume CPT conservation
→ CP Violation
new source of CP violation?
EDM search in various kind of system is important to understand nature of physics
Maxim Pospelov and Adam Ritz,
Annals of Physics 318 (2005) 119–169
Tl, Fr, Cs....
199Hg, 129Xe, Rn, Ra...
n
 | P | T
spin | Even | Odd
EDM | Odd | Even

## Slide 3: EDMの大きさ
例えば中性子EDMの場合
  Phys. Rev. Lett 124,081803 (2020)
地球の大きさの中から1µm離れた素電荷のを見つけるのと同じスケール感

## Slide 4: EDMの測定方法
//
//
d = 10-26 ecm, E = 10 kVの時
Δν＝1 µHz
Cf. 中性子のラーモア周波数(ν0)
30 Hz/μT
figure from K. Asahi
(理想的)
電磁場中のスピン歳差運動周期の差を測定

## Slide 5: 実際は
Bの精密制御
E = 10 kVでd = 10-26 ecmを測定する場合
この項が消え切らない
磁場を精密に制御するために
磁気シールド
磁束計
  SQUID, Cs, Rb
  Co-magnetometer (199Hg, 3He)
の開発が重要
大きなE
・高電場
・分子、結晶内の有効磁場

## Slide 6: History of EDM search
Pendlebury and Hinds, NIM A 440 (00) 471
upper limit
neutron EDM
  |dn| < 1.8 x 10 -26 ecm UCN
electron EDM
  |de| < 1.6×10−27 ecm Cs
  |de| < 1.6×10−27 ecm Tl
  |de| < 10.5×10−28 ecm YbF
  |de| < 8.7×10−29 ecm ThO
atomic EDM
  |dHg| < 7.4×10−30 ecm 199Hg
  |dXe| < 1.5×10−27 ecm 129Xe
muon EDM
  |dμ| < 1.8×10−19 ecm
Standard model prediction
neutron : 10-30 – 10-32 ecm
electron : 10-37 – 10-40 ecm
much smaller than current experimental sensitivity
good probe of testing new physics
B.C. Regan et al,
PRL 88, 071805 (2002)
J. J. Hudson et al,
Nature 473, 493 (2011)
The ACME Collaboration et al,
Science, 343, 269 (2014)
B. Garner et al.,
PRL 116 161601 (2016)
F. Allmendinger et al,
Phys. Rev. A 100, 022505 (2019)
10-26
10-24
10-22
10-28
10-30
10-20
10-32
10-34
10-36
10-38
upper limit of ECM (ecm)
C. Abel et al.
Phys. Rev. Lett. 124, 081803 (2020)
G. W. Bennett et al,
Phys. Rev. D 80, 052008 (2009)

## Slide 7: 中性子EDM

## Slide 8: Ultra Cold Neutron (UCN)
Ultra Cold Neutron
Energy ～ 100 neV
Velocity ～ 5 m/s
Wave length ～ 50 nm
Interaction
Gravity 100 neV/m
Magnetic field 60 neV/T
Weak interaction
β-decay n → p + e
Strong interaction
Fermi potential 335 neV (58Ni)
  atom distance : ~ Å
  UCN feels average nuclear potential
Unique property
UCN can be confined in material bottle
→ Use various experiments
nEDM, n lifetime, gravity ....

## Slide 9: UCN Source at ILL UCN turbine
http://www.ill.fr/YellowBook/PF2
Institute Laue-Langevin
Grenoble, France
Reactor 57MW
UCN Production
reactor neutron ~100 meV
Liq. D2 25K ~1 meV
vertical guide ~100 μeV → VCN
Turbine ~100 neV → UCN
neutron guide 5m
0.2 mbar He gas
liq. D2
neutron guide 13m
radius 13m
Turbine UCN source
  slow down by reflection on the moving mirror
  Restriction by Liouville’s theorem
  conservation of phase space density

## Slide 10: Super thermal method
dispersion curve of phonon
M. R. Gibbs, et al
J. Low Temp. Phys. 120 (2000) 55
multi phonon excitation
single phonon excitation
neutron
S(q,ħω）
UCN Production rate
resonant energy (single phonon excitation)
1 meV
phonon down-scattering in super-fluid He or solid D2
use large phase space of phonon
free from Liouville’s theorem
We use superfluid helium as a UCN converter
UCN production cross section

## Slide 11: UCN production by super fluid Helium
Feature
・spallation neutron
High neutron flux
  small distance between target and HeII
High radiation Heat
・Super-fluid Helium converter
long storage lifetime
up-scattering by phonon
  τs = 36 s at THeII = 1.2 K
  τs = 600 s at THeII = 0.8 K
  (Cf. SD2 : Ts = 24ms)
  THeII ～ 1.0 K is necessary
UCN production
spallation neutron ～ MeV
↓ D2O Moderator (300K, 20K)
cold neutron ～meV
↓ Phonon scattering in He-II
Ultra cold neutron ～100neV

## Slide 12: High intensity UCN source at PSI
UCN Converter
  Solid Deuterium (SD2)
  Mass: 5 kg
  Temperature: 5 K
Proton Beam
  power: 1.3 MW
    590 MeV, 2.2 mA
    Duty cycle: 1%

## Slide 13: neutron EDM measurement
Phy. Rev. Lett. 97 .131801 (2006)
magnetic field 1μT
electric field 10kV/cm
tc 130s
ラムゼー共鳴法
ある間隔をあけて粒子とコヒーレントな電磁場を2度相互作用させたときに生じる共鳴現象。時間間隔が大きい程共鳴の線幅は電磁場間の時間間隔に反比例して小さくなる
位相のずれがtc間蓄積される
B
E

## Slide 14: neutron EDM measurement
Statistical sensitivity
Phy. Rev. Lett. 97 .131801 (2006)
magnetic field 1μT
electric field 10kV/cm
tc 130s
α : polarization (visibility)
E : electric field
tc : precession time
N : number of UCN
ラムゼー干渉縞
B
E

## Slide 15: co-magnetometer
P. G. Harris et al., Phys. Rev. Lett. 82, 904 (1999).
frequency shift
( E = 10kV/cm, d = 10-27ecm)
cf. Larmor frequency of neutron
30Hz @ B0 = 1μT
required magnetic field stability : 108
1μT * 10-8 = 10 fT
It is difficult to stabilize magnetic field in such a accuracy
-> monitor and correct magnetic field
199Hg for co-magnetometer
feels same magnetic field as UCN
polarization is measured by UV laser
UCN, Hg

## Slide 16
Geometric Phase Effect
  Berry’s phase
  系統誤差の最大要因
水平方向磁場による周波数シフト(Bloch-Siegert shift)
  ωr: angular speed of Bxy rotation
水平方向磁場
    第1項： 磁場非一様性
    第2項: 相対論的運動
  UCNの載っている座標から見るとBxyは回転しているように見える
  右、左回りで第2項のみ符号を変える
偽EDM
  電場反転したときの周波数差
  correspond error of 10-26 ecm
Pendlebury et al, PRL 70, 032102 (2004)

## Slide 17: nEDM measurement at PSI
Basically same setup as ILL experiment
  Cell volume : 20 L
11400 UCN are counted per cycle
data taken: 2015 – 2016
  up to reach 1×10-26 ecm statistical error
Blind analysis by two groups
dn = (0.0 ± 1.1stat±0.2sys)×10-26 ecm
|dn| < 1.8 ×10-26 ecm (90% C.L)
data accumulation
Typical data cycle
E
correction
by
co-magnetometer
resonant frequency of neutron
systematic error
C. Abel, et al, Phys. Rev. Lett. 124 81803 2020
statistically limited

## Slide 18: PSI次期計画 n2EDM
統計精度向上
UCN密度は現行のまま
容器直径を大きく
47 cm → 80 cm
系統誤差を抑えるのが課題
上下対称セルを用いて磁場ドリフトの影響をキャンセル
  同時に統計の増加にも寄与
磁気シールドルームを新設
B. Lauss, nEDM2017

## Slide 19: TUCAN (TRIUMF Ultra-Cold Advanced Neutron)
世界最大強度のUCN源を目指したアップグレード中
  UCNコンバーター: 超流動ヘリウム
    UCN loss: up scattering by phonon
    これを抑えるためには超流動ヘリウム温度を1.0K以下に保たなければならない
    大型ヘリウム3冷凍機の開発
  UCN源性能(設計値)
    UCN密度
      6,400 UCN/cm3 at production volume
      250 UCN/cm3 at the EDM cells
  KEKで大型ヘリウム3冷凍機製造、現在冷却テスト中
  2021年中にTRIUMFにインストール、2022年よりUCN生成予定
  400日のデータ取得により10-27 ecmの統計精度に達する見込み
nEDM測定装置
  2023年よりのEDM測定を目指し、開発を進めている

## Slide 20: Crystal EDM
結晶内を透過する冷中性子のスピン位相の変化を観測
結晶内の大きな有効電場を用いることによって感度をあげる
有効電場・体積の大きな結晶を用いるのが鍵
Current best value
  dn = (2.5 ± 6.5stat ± 5.5sys)×10-24 ecm at ILL
  V.V. Fedorov et al Phys. Lett. B 694, 22 - 25 (2010)
精度を上げた実験がJ-PARCやESSで計画されている
Sensitivity of nEDM experiment
strength of applied electric field
interaction time
neutron counts

## Slide 21
パルス中性子源を用いた結晶回折によるnEDM探索
Bragg angle θ [radian]
Neutron counts [cps]
×
・
up spin
down spin
Bragg angle θ [deg]
Normalized neutron counts
ペンデル縞を用いた結晶内電場の測定
Preliminary
Preliminary
SiO2(110)ペンデル縞位相差
Bi12GeO20(532)ペンデル縞位相差
polarized perpendicular
to crystal-plane
伊藤さん(名古屋大)のスライド

## Slide 22: 電子EDM

## Slide 23: 電子EDM
電場によって加速されてしまうため、荷電粒子のEDMを直接測定することは困難 (storage ring experimentを除く)
中性の粒子である、原子・分子のEDMを測定し、内部の荷電粒子のEDMを計算する
  アルカリ金属(不対電子1)の場合
    電子は相対論的に振る舞う -> Shiffの定理は成り立たない
    Cs, Tl, Fr
    相対論的効果による増幅機構
    ∝ Z3
    Tl: 585倍、Fｒ: 895 (最大)
分子
  YbF, HfF+, ThO
  大きな有効磁場
    ThO E ＝78 GV/cm

## Slide 24: Electron EDM: Tl
Tl原子
  増幅率 585
測定step
  Tl原子をレーザー(378 nm)によって偏光
  RF照射 (1/2π)
  電極間を飛行
    電位 123 kV/cm
    2つの独立した経路(電場は逆向き)
  RF照射 (1/2πにわずかな位相差)
  レーザーを照射し、その蛍光を検出することにより共鳴周波数を求める
Na: Co-magnetometer
|de| < 1.6×10−27 ecm
B.C. Regan et al,
PRL 88, 071805 (2002)

## Slide 25: EDM with cooled/trapped atom
×
Francium（210Fr）
Optical lattice
Heaviest Alkali element
T1/2〜3 min. : enough for online exp.
Laser cooling/trapping : possible
EDM enhancement : largest 〜895
Cold atom (~uK)
Interaction between atoms 〜 weak
High vacuum 〜 high electric field
Long coherence time 〜 sec. order
Accuracy ：
Times improved
Enhancement factor
Electric field
Trapped number
Coherence time:
Long
Relativistic coupled cluster model calculation
Phys.Rev.A93 (2016) 032520
Spin polarized atom
Propagation of SUSY particles etc..
フランシウム 東大・理研・東北大
Slide by Y. Sakemi
Notes: 原子量最大のアルカリ原子であるフランシウム（Fr）は、相対論効果により、最外殻電子のEDMが８９５倍程度、増幅される。
そこで、このFrを原子核反応によりオンラインで生成し、レーザー冷却技術を駆使して、レーザー光の定在波で形成される
光のポテンシャル；光格子にひとつづつ、Fr原子をトラップして、そのスピン歳差周期を測定するEDM探索装置の開発が進行中である。
光格子中では、原子の衝突が抑制されるため、外場との相互作用時間が格段に長くなり、EDMの測定感度〜10-30emを実現することができる。

## Slide 26
Experimental setup
DMC7
Surface ionizer
Neutralizer
MOT/OL
E7b
E7a
Nuclear fusion reaction : 18O (~100 MeV) + 197Au → 215-xFr + xn
18O beam
E7 experimental room
Surface ionizer to produce Fr
Slide by Y. Sakemi
Notes: 実験装置は、理科学研究所・仁科加速器センターに設置されている。
AVFサイクロトロンからの酸素ビームを金ターゲットに照射し、核融合反応によりFrを生成する。
その生成Frを引き出して、オンラインで、磁気光学トラップ（MOT）、光格子（OL）に輸送し、EDMを測定する。

## Slide 27: Present status
High intensity Fr source ~ successfully developed and operated at RIKEN
Cold Fr source with MOT (Magneto-Optical Trap) ~ technique established
Dual atoms co-magnetometer ~ demonstrated and established
Laser cooled Fr source ~ stable supply （Appl. Opt. 55 (2016) 1164）
Laser frequency stabilization with iodine molecules
Offset locking of trapping and repumping laser
MOT ON MOT OFF
Fr yield: ~ 107 Fr+/s
Extraction efficiency : 10% - 20% achieved
Slide by Y. Sakemi
Notes: 現在、大強度Frイオン源の開発に成功し、10-30ecmのEDM測定精度実現に必要なFr収量：10^7 Fr/sを達成した。
また、すでに、Frの磁気光学トラップにも国内で初めて実現し、MOTとOLの技術は確立している。
さらに、冷却原子を用いた共存磁力計の開発、原理実証も行なっており、EDM測定の基盤技術の開発が進んでいる。
今後、磁気シールドの開発を進め、3年以内に、EDM測定に着手する予定である。

## Slide 28
Status of the development at E7 and laser facility
Move the laser apparatus from CYRIC to RIKEN
RIKEN laser room
RIKEN laser room
E7 cold Fr beam line
New MOT/OL chamber
~ will be installed soon
Neutralizer apparatus
Developed at CYRIC
Surface
cleanup
apparatus
Fr atom
Diagnosis
System
Slide by Y. Sakemi
Notes: 現状の写真。

## Slide 29: 分子EDM ThO
slide by 増田さん(岡山大)

## Slide 30
slide by 増田さん(岡山大)

## Slide 31: Atomic EDM
反磁性原子 (閉殻構造)
  Xe, Hg
常温でガス状(蒸気)であり、長いコヒーレンス時間を持つため、検出効率が上がりやすい
  dHg < 7.4 ×10-30 ecm すべてのEDM実験で最小値
オプティカルポンピングによる偏極

## Slide 32: 199Hg
B.Graner, PhysRevLett.116.161601 (2016)
Four vapor cells
Φ 25mm, H 10.1 mm
Hg ～ 0.5 mg
C02: 0.56 atm buffer gas
pump/probe by UV lazer
4つのセルを用いる
outer cells: magnetometer
inner cells : E field opposite
測定サイクル
光ポンピング
周波数測定
Free precession (dark period)
周波数測定
プローブ光による減偏極を避ける
  |dHg| < 7.4×10−30 ecm
  これまで測られたEDMの最小値

## Slide 33: 129Xe
3He/129Xe混合ガス
  3He : comagnetometer
SQUID: スピン歳差運動検出
長いスピン緩和時間
129Xe: 3,700 – 8,000 sec
3He: 4,000 – 8,000 sec
高性能の磁気シールド
磁場非一様性 50 – 300 pT/cm
dXe = (-4.7 ± 6.4 )×10-28 ecm
upper limit
dXe < 1.5 × 10-27 ecm
F. Allmendinger et al, Phys. Rev. A 100, 022505 (2019)
再解析
dXe < 8.3 ×10-28 ecm
T. Liu et al., arXiv 2008.07975 (2020)
F. Allmendinger et al, Pnys. Rev. A, 100, 2505m, (2019)

## Slide 34: Summary
有限の値のEDMの存在 → T対称性の破れ
(CPT対称を仮定すれば) CP対称性の破れ
様々な系でEDMの測定がされているが、いまだに有限の値は見つかっていない
現行(&近未来)の実験感度は標準理論の計算するEDMに届かないので、観測されれば、新物理法則による
その新物理の性質を明らかにするには様々な系でのEDM観測が重要

## Slide 36: Schiff’s theorem
Charged constitutes are significantly shielded from the large external field by the polarization of the atom
For bound system of point like charged particles the net force and the net electric field at the position of each charged particle are exactly zero.
The shielding is not perfect for a nucleus of finite size and in the case of unpaired electron (paramagnetic system) due to relativistic effects.

## Slide 37: Schiff’s Theorem
for a nonrelativistic system made up of point, charged particles which interact electrostatically with each other and with an arbitrary external field, the shielding is complete
Diamagnetic atom : Hg, Xe, Rn, Ra...
  Schiff’s screening argument is violated by finite-size effects.
Paramagnetic atom : Tl, Fr, Cs....
  Schiff’s screening argument is violated by relativistic effects.

## Slide 38: EDM measurement
Measure precession frequency under electro-magnetic field
B
±E

J
precession frequency
difference
in case of dn = 10-27ecm, E= 10 kV/m
cf. Larmor frequency of neutron
30Hz @ B0 = 1μT

## Slide 39
Slide by T. Momose

## Slide 40
Slide by T. Momose